Štandard  nemenného materiálového vyhotovenia bytu

- nosný železobetónový skeletový systém

- tehlové obvodové murivo PTH 38 P+D hrúbky 38 cm

- zateplenie obvodového muriva polystyrénom hrúbky 10cm

- akustické tehlové medzibytové priečky PTH 25 P+D hrúbky 25 cm

- tehlové bytové priečky PTH 11,5 P+D hrúbky 11,5 cm

- okná, balkónové dvere	plastové, biele, otváravé / sklopné

5 – komorové, profil Schűco

- tienenie okien 	žiadne

- steny – úprava povrchov	vápenno cementové omietky

- vonkajšie dvere	bezpečnostné, protipožiarne

- elektroinštalácia	elektro rozvody, zásuvkový obvod, umelé

vetranie v kúpeľni a WC, vnútorný rozvod

telefónu, domáceho telefónu, príprava pre

rozvod SKT a káblov pre PC

- vzduchotechnika	vetranie garáží, požiarne vetranie schodísk,

vetranie kuchýň v bytoch a vetranie

hygienických zariadení v bytoch

- ÚK a TÚV	samostatný kotol pre každý byt – Buderus

zásobník TÚV

radiátory oceľové – Korad

- komín 	Schiedel Multi

- podlahy	50 mm tepelná a protihluková izolácia

40 mm poter

1 cm povrchová úprava